## Sheet1
类型 | 规格型号 | 数量 | 重量KG | 备注
变压器 | s11-m-630-10 | 2 | 2200
变压器 | 7sc-80/10 | 1
变压器 | GGA105-1.0 | 4 | 1600
琴台柜 | SWP-D50M010 | 1
配电柜 | GGD | 11 |  | 刀开关29个/断路器49个/变频器JR7000 7.5KW 3台/ABB 7.5 2台/RKW1-M控制器1500A 2台
高压配电柜 | GG-1AF | 3 |  | 含户内高压真空开关N63A 3台及电压/电流互感器
高压配电柜 | GG-1AF-53 | 3
配电柜(除尘) | 无型号 | 11 |  | 含S7-200 PLC 4个/触屏4个/小型断路器
HFPC高频高压直流电源 | 206A | 1
碎煤机电机 | Y2-280-8 45KW | 2 | 520
碎煤机电机 | Y250M-4 55KW | 2 | 370
发电机 | DF-K6-2 6000KW | 1
排浆泵电机 | Y2-132S2-2 7.5KW | 2 | 70
罗茨风机 | YE2-200-4 30KW | 1 | 242
管道泵 | 7.5KW | 1
管道泵 | 11KW | 1 | 100
电机 | Y2-90L-2 2.2KW | 1 | 25
水泵电机 | YE3-200 30KW | 1
电机 | YE3-112-2 4KW | 1 | 48
引/送风机电机高压 | YKK450-4 400KW | 2 | 3510
给水泵高压电机 | 未填 | 3
高压电机 | YKK4501-4 280KW | 3 |  | 细粉车间放置，2大1小
电机 | 250KW 4级 | 1
电机 | 132KW 2级 | 1
电机 | 112M-4 4KW | 1 | 29.13
电机 | 250KW 6级 | 1
二次风机 | 未填 | 1
电机 | 225M-4 45KW | 1
电机 | 5.5KW | 1
冷渣器电机 | YXVF 132S-4 5.5KW | 2 | 64
皮带电机 | 未填 | 5
罗茨风机电机 | Y2 160M-2 15KW | 2 | 112
电机 | 4KW | 1 | 31.5
电机脱硫用 | YE3-280M-4 90KW | 4 | 624
给煤机电机 | 5.5KW | 5 | 59
电缆 | 2*2.5 | 25根×60米 |  | 总长1500米
电缆 | 16*1.5 | 4根×50米 |  | 总长200米
电缆 | 24*1.5 | 1根×50米 |  | 总长50米
电缆 | 3*2.5 | 11根×50米 |  | 总长550米
电缆 | 2*1.5 | 6根×11米 |  | 总长66米
高压电缆 | 3*50 | 1根×200米 |  | 总长200米
电缆 | 16*2.5 | 1根×120米 |  | 总长120米
电缆 | 16*1.5 | 1根×50米 |  | 总长50米
高压电缆 | 3*35 | 1根×40米 |  | 总长40米
高压电缆 | 3*35 | 2根×30米 |  | 总长60米
电缆 | 7*1.5 | 130根×50米 |  | 总长6500米（热电低压室DCS控制电缆，取平均值）
电缆 | 7*1.5 | 50根×30米 |  | 总长1500米 取平均值
电缆 | 3*16+1*6 | 多根总长 |  | 280米
电缆 | 3*6+1*4 | 多根总长 |  | 200米
高压电缆 | 3*95MM | 1根×40米 |  | 总长40米
本清单共涉及 50 项记录，涵盖四个大类： 类别 条目数 主要用途 变压器 3种（共7台） 电力变换与配电 配电柜及控制设备 6种（共30台） 电力分配、控制与保护 电机及动力设备 24种（约44台） 驱动风机、泵、碎煤机、皮带机等 电缆 17种（总长约11356米） 电力传输与控制信号连接